## equipos
nombre | descripcion | tipoDispositivo | activoEnInventario | ubicación | numInventario | numSerieEquipo | nomAplicada | caracteristicas | mantPreventivo | mantCorrectivo | img
Difusor de oxígeno mural | Difusor mural para administración controlada de oxígeno en áreas clínicas. Compatible con flujómetro estándar. | 1 | 1 | Urgencias | INV-0001 | SER-DIF-0001 | NOM-016-SSA3 (infraestructura) / ISO 15001 | Conexión tipo DISS ¦ Cuerpo de latón niquelado ¦ Válvula anti-retorno | Inspección visual mensual ¦ Limpieza y desinfección externa ¦ Revisión de fugas (jabón) | Cambio de empaque/oring ¦ Sustitución de válvula si hay fuga persistente | https://www.mevesur.com/6761-large_default/equipo-mural-de-aspiracion-o2-con-vaso-humidificador-venturi-y-vaso-recolector.jpg
Monitor de signos vitales multiparámetro | Monitor multiparámetro con ECG, SpO2, NIBP y temperatura para monitoreo continuo en cama. | 1 | 1 | Hospitalización | INV-0002 | SER-MON-0002 | IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2 | Pantalla 12'' ¦ Alarmas configurables ¦ Batería interna ~2h ¦ Tendencias 72h | Calibración NIBP semestral ¦ Prueba de alarmas ¦ Revisión de cables y sensores | Reemplazo de sensor SpO2 ¦ Cambio de batería ¦ Reparación de módulo NIBP | https://www.elhospital.com/photos/main/aphoto-6104.webp
Bomba de infusión volumétrica | Bomba para infusión de soluciones con control volumétrico y alarmas de oclusión. | 1 | 1 | Terapia intensiva | INV-0003 | SER-BOM-0003 | IEC 60601-1 / IEC 60601-2-24 | Rango 1–1200 mL/h ¦ Alarmas de oclusión/aire en línea ¦ Bloqueo de teclado | Verificación de caudal trimestral ¦ Inspección de puerta y mecanismo ¦ Prueba de alarmas | Cambio de mecanismo peristáltico ¦ Sustitución de sensores de presión ¦ Actualización de firmware | https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRnBNmMyTg8wjC9jWBeGKwVQnbN-GJ5c_7qDg&s
Autoclave de mesa (esterilización) | Autoclave de sobremesa para esterilización por vapor a presión de instrumental clínico. | 1 | 1 | CEyE | INV-0004 | SER-AUT-0004 | ISO 17665 / IEC 61010-2-040 | Cámara 18 L ¦ Ciclos 121°C/134°C ¦ Secado asistido | Limpieza de cámara semanal ¦ Revisión de empaques ¦ Validación de ciclo anual (indicadores) | Cambio de resistencia ¦ Reparación de bomba/válvulas ¦ Sustitución de junta de puerta | https://j-rohi.com/wp-content/uploads/2016/09/Autoclave-de-Mesa-SA-232X.jpg
Electrocardiógrafo 12 derivaciones | Equipo para adquisición e impresión de ECG de 12 derivaciones con filtro de línea y almacenamiento interno. | 1 | 1 | Consulta externa | INV-0005 | SER-ECG-0005 | IEC 60601-2-25 / IEC 60601-1-2 | Pantalla a color ¦ Impresora térmica ¦ Exportación USB/PDF | Revisión de cables paciente ¦ Prueba de impresión ¦ Limpieza de conectores | Cambio de papelera/impresora ¦ Reemplazo de cable de 10 hilos ¦ Cambio de batería | https://encrypted-tbn2.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcRWASZdRifYWuVqzY7E4-CW9Y0DY7p42LqSDxupaNTYbbhEXqfc0W5BKnGOTulH-I1nWz7oc8g3Foe-5v9izI4OnziBmR0CUhvhPa1SE5TafHdsGf8HQRUxS23fmdijawhYE457vn0&usqp=Cac
Ventilador mecánico adulto/pediátrico | Ventilador con modos control/assist-control, SIMV y PSV para soporte ventilatorio. | 1 | 1 | Terapia intensiva | INV-0006 | SER-VEN-0006 | IEC 60601-2-12 / IEC 62304 | Modos VCV/PCV/SIMV/PSV ¦ Batería de respaldo ¦ Registro de eventos | Prueba de fugas y sensores ¦ Calibración O2 ¦ Revisión de filtros y válvulas | Sustitución de válvula exhalatoria ¦ Cambio de turbina ¦ Reparación de módulo O2 | https://www.mafemedical.com/wp-content/uploads/2025/11/fleximag-max1-copia.webp
Ultrasonido portátil | Ultrasonido portátil con transductor convexo para evaluaciones rápidas (FAST) y obstétricas. | 1 | 1 | Urgencias | INV-0007 | SER-US-0007 | IEC 60601-2-37 / IEC 60601-1-2 | Transductor convexo 3.5 MHz ¦ Batería 1.5h ¦ Almacenamiento DICOM | Revisión de integridad del transductor ¦ Limpieza con solución aprobada ¦ Prueba de imagen | Reemplazo de transductor ¦ Cambio de display ¦ Reparación de puerto de carga | https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQYMeO0_sTPTGoUQGRi9Gqn4aHjr7_CKJSTpA&s
Desfibrilador externo con monitor | Desfibrilador con monitor ECG y modo DEA para atención de paro cardiaco intrahospitalario. | 1 | 1 | Carro rojo | INV-0008 | SER-DEF-0008 | IEC 60601-2-4 / IEC 60601-1-2 | Modo manual y DEA ¦ Energía 1–360 J ¦ Auto-test diario | Prueba de descarga en carga ficticia ¦ Revisión de batería ¦ Cambio de parches (caducidad) | Sustitución de batería ¦ Reparación de módulo de carga ¦ Cambio de palas/conectores | https://lifemedic.com.mx/wp-content/uploads/2021/10/desfibrilador-monitor-s8-600x600.webp
Lámpara quirúrgica de techo | Lámpara LED de alta intensidad para iluminación del campo quirúrgico con ajuste de temperatura de color. | 1 | 1 | Quirófano 1 | INV-0009 | SER-LAM-0009 | IEC 60601-2-41 / IEC 60601-1-2 | LED 100,000 lux ¦ Brazo articulado ¦ Control de temperatura de color | Limpieza de cúpula ¦ Revisión de frenos del brazo ¦ Verificación de lux/iluminación | Cambio de módulos LED ¦ Reparación de fuentes de poder ¦ Ajuste de articulaciones | https://catalogomedicomx.s3.amazonaws.com/produccion/img/p/3/9/6/9/2/39692.jpg
Aspirador quirúrgico eléctrico | Aspirador para extracción de fluidos durante procedimientos; sistema de frascos y filtro antibacteriano. | 1 | 1 | Quirófano 2 | INV-0010 | SER-ASP-0010 | IEC 60601-1 / ISO 10079-1 | Vacío ajustable ¦ Frasco 2 L ¦ Filtro antibacteriano ¦ Protección overflow | Cambio de filtro ¦ Revisión de mangueras ¦ Prueba de vacío | Reemplazo de bomba ¦ Cambio de manómetro ¦ Reparación de control de vacío | https://medicalrental.com.mx/wp-content/uploads/2017/09/ASPIRADOR-QUIRURGICO-7A-23B.jpg